集中空调通风系统检测内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 指标类别 | 检测指标内容 | 采样数量 | 采样次数 |
| 送风 | 新风量 | 20 | 3 |
| PM10 | 20 | 3 |
| 细菌总数 | 20 | 2 |
| 真菌总数 | 20 | 2 |
| 溶血性链球菌 | 20 | 2 |
| 嗜肺军团菌 | 20 | 2 |
| 风管 | 细菌总数 | 20 | 2 |
| 真菌总数 | 20 | 2 |
| 积尘量 | 20 | 2 |
| 冷却水冷凝水 | 嗜肺军团菌 | 20 | 2 |

检测完成后出具检测报告并加盖公司公章。