2025年12月25日--2026年1月4日

景德镇市第一人民医院老院区电梯维保服务采购公告

依据我院后勤需要，拟对景德镇市第一人民医院老院区电梯维保服务进行采购，欢迎合格的供应商参加。响应文件必须密封，否则作无效响应处理。公司资质要求、业绩等非常重要，将会影响到项目的资格审查，请务必按照要求准备报名材料和开标材料。

一、景德镇市第一人民医院老院区电梯维保服务需求

1.根据《电梯维护保养规则》（TSGT5002—2017）法律规定，维保单位需取得相关资质和许可证。

2.对全院电梯每半个月进行巡检一次，并按照国家市场监督局要求对电梯进行保养，做好台账记录。配合特种设备检验院进行电梯的定期检验。

3.电梯出现安全隐患，需第一时间进行告知医院相关人员，并协助和配合医院相关人员进行隐患排查和维修。

4.严格执行国家相关要求，对故障电梯进行维修。

5.需设立7*24小时维保值班电话，并告知医院，电梯困人或者出现问题需在30分钟内到场营救和维修，并对司梯进行每年2次的安全培训。

6.电梯配件(如按键、门锁）等金额低于100元的配件免费更换。

7.电梯大型配件如变频器、主板等一些主要配件需向医院提出书面报告，并进行维修。

8.每个月对电梯机房、井坑的卫生进行清扫。

9.对每台电梯电器柜进行除尘,定期对轿厢内照明及所有用电设备进行检查和更换。

10.协助医院制定安全管理制度和应急救援预案。

所有电梯参数

1.外科楼员工电梯

品牌：广州日立

制造日期：2006年9月6日

改造品牌：奥立达

改造日期：2012年11月1日

产品型号：TKJ1000/1.5-JVF

层站门数：13/13/13

2.外科楼单号电梯

品牌：广州日立

制造日期：2006年9月6日

产品型号：NPH-B1600-2S90

层站门数：12/11/11

3.外科楼双号电梯

品牌：广州日立

制造日期：2006年9月6日

产品型号：NPH-B1600-2S90

层站门数：12/11/11

4.外科楼手术梯

品牌：日立（中国）

制造日期：2007年10月15日

产品型号：NPH-B1600-2S90

层站门数：12/11/11

5.保健楼电梯

品牌：帝奥

制造日期：2011年3月9日

产品型号：TBJ1600/1.0m/s-JXW.VVVF

层站门数：4/4/4

6.门诊楼电梯

品牌：奥立达

制造日期：2005年6月23日

产品型号：TBJ1600.1.0-JXW

层站门数：5/5/5

7.药剂楼电梯

品牌：帝奥

制造日期：2012年12月17日

产品型号：TBJ1600/1.0m/s-JXW.VVVF

层站门数：5/5/5

8.内科楼东梯

品牌：帝奥

制造日期：2013年7月17日

产品型号：TBJ1600/1.0m/s-JXW.VVVF

层站门数：6/6/6

9.门诊楼外南扶梯

品牌：帝奥

制造日期：2013年7月20日

产品型号：SMEH30-1000   H=4500

10.门诊楼外北扶梯

品牌：帝奥

制造日期：2013年7月20日

产品型号：SMEH30-1000   H=4500

11.急诊科全楼层梯

品牌：帝奥

制造日期：2016年6月29日

产品型号：TBJ

层站门数：10/10/10

12.急诊科6-10层梯

品牌：帝奥

制造日期：2016年6月29日

产品型号：TBJ

层站门数：10/10/10

13.急诊科双号梯

品牌：帝奥

制造日期：2016年6月29日

产品型号：TBJ

层站门数：10/10/10

14.急诊科单号梯

品牌：帝奥

制造日期：2016年6月29日

产品型号：TBJ

层站门数：10/10/10

15.急诊科专用梯

品牌：帝奥

制造日期：2016年6月29日

产品型号：TBJ

层站门数：11/11/11

16.急诊科东梯

品牌：帝奥

制造日期：2016年6月29日

产品型号：TBJ

层站门数：11/11/11

17.食堂电梯

品牌：奥立达

制造日期：2017年5月12日

产品型号：TGJ1000/1.0-JXW

层站门数：5/5/5

18.CT室电梯

品牌：奥立达

制造日期：2017年11月23日

产品型号：TB2117VF

层站门数：2/2/2

19.五官科电梯

品牌：奥立达

制造日期：2017年11月23日

产品型号：TB2117VF

层站门数：3/3/3

电梯维护保养报价表

| 序 号 | 电梯地点 | 数量（台） | 品牌 | 产品编号 | 型号 | 层/站 | 维保费清包 单台价格（元/月） | 金额 （元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门诊大楼 | 1 | 杭州奥立达电梯 | 2005-B-00328 | TBJ1600.1.0-JXW | 5/5 |  |  |
| 2 | 市第一人民医院内科楼 | 1 | 苏州帝奥电梯 | D2013-1599 | TBJ1600/1.0m/s- JXW.VVVF | 6/6 |  |  |
| 3 | 新住院部大楼 1#(员工梯) | 1 | 杭州奥立达电梯 | 2012-GZ029 | TKJ1000/1.5-JVF | 13/13 |  |  |
| 4 | 新住院部综合楼 | 1 | 广州日立电梯 | 06G501544 | NPH-B1600-2S90 | 11/11 |  |  |
| 5 | 新住院部大楼 3#(中) | 1 | 广州日立电梯 | 06G501545 | NPH-B1600-2S90 | 11/11 |  |  |
| 6 | 第一医院综合楼手术专用梯 | 1 | 日立电梯(中国)有限公司 | 07G023316 | NPH-B1600-2S90 | 11/11 |  |  |
| 7 | 市第一人民医院内药剂大楼 | 1 | 苏州帝奥电梯 | D2012-2516 | TBJ1600/1.0m/s- JXW.VVVF | 5/5 |  |  |
| 8 | 市第一人民医院高干病房 | 1 | 苏州帝奥电梯 | D2011-076 | TBJ1600/1.0m/s- JXW.VVVF | 4/4 |  |  |
| 9 | 新内科大楼南大厅西侧北梯 | 1 | 苏州帝奥电梯 | D2016-1719-1 | TBJ | 10/10 |  |  |
| 10 | 新内科大楼南大厅西侧南梯 | 1 | 苏州帝奥电梯 | D2016-1719-2 | TBJ | 10/10 |  |  |
| 11 | 新内科大楼南大厅东侧南梯 | 1 | 苏州帝奥电梯 | D2016-1719-3 | TBJ | 10/10 |  |  |
| 12 | 新内科大楼南大厅东侧中梯 | 1 | 苏州帝奥电梯 | D2016-1719-4 | TBJ | 10/10 |  |  |
| 13 | 新内科大楼南大厅东侧 北梯 | 1 | 苏州帝奥电梯 | D2016-1720-1 | TBJ | 11/11 |  |  |
| 14 | 新内科大楼东梯 | 1 | 苏州帝奥电梯 | D2016-1720-2 | TBJ | 11/11 |  |  |
| 15 | 市第一人民医院门诊大楼外南 | 1 | 苏州帝奥电梯 | D13010268 | SMEH30-1000， H=4500 | ∕ |  |  |
| 16 | 市第一人民医院门诊大楼外北 | 1 | 苏州帝奥电梯 | D13010268 | SMEH30-1000， H=4500 | ∕ |  |  |
| 17 | 医院 CT 室 | 1 | 杭州奥立达电梯 | 11705241 | TB2117VF | 2/2 |  |  |
| 18 | 医院食堂 | 1 | 杭州奥立达电梯 | 11700403 | TKJ1000/1.0-JXW | 5/5 |  |  |
| 19 | 医院五官科 | 1 | 杭州奥立达电梯 | 11700402 | TB2117VF | 3/3 |  |  |
| 20 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

二、报名要求：

严格按照要求填写附表一张贴于文件封面，响应文件密封归档，不符合要求视报名无效。

三、报名需提供的相关材料：

（1）该项服务要求的企业资质

（2）该项服务的价格（一年服务价格），需要另外收费的项目可自行报价并加以说明，加盖单位公章；

（3）法定代表人身份证明书或法人授权委托书、身份证的复印件加盖单位公章；

（4）报名方式：可邮寄或当面递交响应文件

四、评标方法

本次招标方式：询价（最低价中标），招标控制价：100800.00元/年。

注意事项：

①谈判成交后在合同周期内不可变更公司名及产品、价格，因变更造成的一切后果由成交供应商负全部责任。

②成交通知书领取时间以公示结束时间为准。如无特殊情况，须在领取成交通知书后30日内，按照要求完成合同签订。

五、报名时间：2025年12月25日至2026年1月4日17:00时止

六、咨询地点：景德镇市第一人民医院采购办

七、联系电话：13879874262

附表一：

| 报名单位（公司）： |  | 寄件日期： 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 序 号 | 项 目 名 称 | 联 系 人 | 联 系 电 话 |

收件日期：